План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологическая 2/1 | Установка оптико-аккустических светильников | 8 | 6400 | 8 месяцев | март 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 44 | 5720 | 7 месяцев | апрель 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 10000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | январь 2013 г.; январь 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласовано: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биологическая 14 | Установка емкостных датчиков для светильников | 30 | 24000 | 6 месяцев | март 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 90 | 11700 | 2 месяца | апрель 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | июль 2013 г.; февраль 2014 г. |
|  | Замена ИПУ электроэнергии | 86 | 94600 | 1 год 9 месяцев |  |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 79 | Установка оптико-аккустических светильников | 18 | 14400 | 4 месяца | август 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 108 | 14040 | 8 месяцев | Май 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 15000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Январь 2013 г.; Май 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 100 | Установка оптико-аккустических светильников | 20 | 16000 | 1 год 2 месяца | Сентябрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 60 | 7800 | 2 месяца | Июнь 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Январь 2013 г.; Февраль 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 91А | Установка оптико-акустических светильников | 12 | 9600 | 6 месяцев | Июль 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 68 | 8840 | 5 месяцев | Апрель 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 10000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Февраль 2013г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Май 2013 г.; Апрель 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 112 | Установка оптико-акустических светильников | 20 | 16000 | 10 месяцев | Июль 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 60 | 7800 | 3 месяца | Июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Июль 2013 г.; Август 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира 141 | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 60 | 7800 | 2 месяца | Сентябрь 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 13000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Июль 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Февраль 2013 г.; Февраль 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира 145 | Установка оптико-аккустических светильников | 20 | 16000 | 3 месяца | Октябрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 70 | 9100 | 2 года 3 месяца | Октябрь 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Май 2013 г.; Февраль 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мира 149 | Установка оптико-аккустических светильников | 20 | 16000 | 6 месяцев | Сентябрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 70 | 9100 | 1 месяц | Сентябрь 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Февраль 2013 г.; Февраль 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Гризодубовой 27 | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 484 | 62920 | 6 месяцев | Июль-сентябрь 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Февраль 2013 г.; Февраль 2014 г. |

Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Металлистов 7 | Установка емкостных датчиков для светильников | 6 | 3600 | 1 год 1 месяц | Август 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Сентябрь 2013г.; Октябрь 2014г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чкалова 34 | Установка оптико-аккустических светильников | 20 | 16000 | 6 месяцев | Июнь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 60 | 7800 | 2 месяца | Октябрь 2014 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Март 2013 г.; Октябрь 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чкалова 2 | Установка оптико-аккустических светильников | 6 | 4800 | 10 месяцев | Октябрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 8 | 1040 | 2 месяца | Октябрь 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 10000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Апрель 2013 г.; Октябрь 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комсомольская 8 | Установка оптико-аккустических светильников | 20 | 16000 | 8 месяцев | Декабрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 60 | 7800 | 1 месяц | Май 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 15000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Сентябрь 2013г.; Май 2014г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________

План

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  жилых домов, обслуживаемых ООО «МУП ЖЭУ-12» согласно ФЗ №261 от 23.11.2009 г. на 2013-2014 г.

| Адрес | Вид мероприятия | Кол-во штук | Сметная стоимость, руб. | Средний срок окупаемости | Дата выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Готвольда 11 | Установка оптико-аккустических светильников | 6 | 4800 | 5 месяцев | Ноябрь 2014 г. |
|  | Установка магнитных индикаторов на ИПУ водоснабжения | 40 | 5200 | 12 месяцев | Июль 2014 г. |
|  | Установка ОДПУ водоснабжения | 1 | 10000 | ФЗ №261 от 23.11.2009 г. | Июль 2013 г. |
|  | Осмотры и проверки ИПУ водо- и электроснабжения | 1 раз в год | В счет содержания и тех. обслуживания |  | Октябрь 2013 г.; Июль 2014 г. |

Составил: _____________________							      Согласованно: _________________

_________________

_________________